## Осушувачі
|  | ТОВ "Дан-трейд", м. Київ, вул.Є.Чавдар, 11 | E-mail | Знижка
|  | Тел.: (044) 228-22-12 | Сайт | 0
|  | ПРАЙС-ЛИСТ - осушувачі DANTHERM | діє з 1/01/2025
Опис і технічні характеристики у вільному доступі на нашому сайті.
Артикул | Модель осушувача | Опис | Роздрібна вартість, євро | Дилерська вартість, євро
Побутові стационарні осушувачі
351612_W | CDF 10 | Настінний осушувач повітря з дренажним патрубком і вбудованим контролером з гігростатом. R134A. Умови експлуатації: +3...30°C / 40...100% відн.вологості | 2690 | 2690
351615_W | опція | Ємність для конденсату (біла) | 275 | 275
Настінні осушувачі для басейну
351510 | CDP 40 | Стаціонарний настінний осушувач повітря басейну. Комплектація: - Вбудований електронний контролер з цифровим керуванням і режимом автоматичного відтаювання; - RS485 Modbus підключення в систему BMS (Розумний будинок); - Керування і диагностика з програмою PC Tool (підключення USB-B); - Вбудований гігростат і термостат (можливе керування температурою в приміщенні); Опційне обладнання: - Бездротовий радіопульт ДК; - Вбудований водяний або електричний нагрівач; - Витяжний вентилятор, що керується осушувачем. Живлення 1х230В/50 Гц. Умови експлуатації 10-36°C / 40-100% | 5150 | 5150
351511 | CDP 50 |  | 5950 | 5950
351512 | CDP 70 |  | 7890 | 7890
Настінні осушувачі для басейну прихованого встановлення (канальні)
351516 | CDP 40T | Стаціонарний настінний осушувач повітря басейну. Комплектація: - Вбудований електронний контролер з цифровим керуванням і режимом автоматичного відтаювання; - RS485 Modbus підключення в систему BMS (Розумний будинок); - Керування і диагностика з програмою PC Tool (підключення USB-B); - Вбудований гігростат і термостат (можливе керування температурою в приміщенні); Опційне обладнання: - Бездротовий радіопульт ДК; - Вбудований водяний або електричний нагрівач; - Витяжний вентилятор, що керується осушувачем. Живлення 1х230В/50 Гц. Умови експлуатації 10-36°C / 40-100% | 5150 | 5150
351517 | CDP 50T |  | 5950 | 5950
351518 | CDP 70T |  | 7890 | 7890
Додаткове обладнання до настінних осушувачів CDP 40-50-70
112450 | DRC | Бездротовий (радіо) пульт ДК | 350 | 350
094332 | CDP | Комплект для встановлення осушувача на підлогу | 385 | 385
094271 | CDP 40T | Повітроводи, фільтр, 2 алюмін.решітки | 550 | 550
094248 | CDP 50T | Повітроводи, фільтр, 2 алюмін.решітки | 900 | 900
098508 | CDP 70T | Повітроводи, фільтр, 2 алюмін.решітки | 1300 | 1300
094333 | CDP 40 / CDP 40T | Водяний вбудований нагрівач | 460 | 460
094334 | CDP 50 / CDP 50T | Водяний вбудований нагрівач | 510 | 510
094335 | CDP 70 / CDP 70T | Водяний вбудований нагрівач | 620 | 620
094336 | CDP 40 / CDP 40T | Електричний вбудований нагрівач 2кВт | 690 | 690
094337 | CDP 50 / CDP 50T | Електричний вбудований нагрівач 2кВт | 730 | 730
094338 | CDP 70 / CDP 70T | Електричний вбудований нагрівач 2кВт | 850 | 850
VFX314 |  | Клапан 1/2" з електроприводом 230В для водяного нагрівача | 55 | 55
Канальні осушувачі для басейнів
351590-1 | CDP 85 1*230В | Стаціонарний канальний осушувач повітря для басейну прихованого встановлення. - ЕС-вентилятор; - опційний вбудований калорифер; - Підміс свіжого повітря до 15% від продуктивності і керування витяжним конденсатором; - Мікроканальний конденсатор; - Цифровий контролер з РК-екраном і Modbus; - Вертикальне або горизонтальне підключення повітровода припливного повітря (платна опція); - Повітряний фільтр G3; - 2 варіанта розміщення інспекційної двері і блока керування (платна опція). Умови експлуатації: +15...38°C / 40-95% відн.вологості | 10390 | 10390
351591-1 351591-2 | CDP 135 3*400В CDP 135 1*230В |  | 13190 | 13190
351592-1 | CDP 175 3*400В |  | 18390 | 18390
Канальні осушувачі для басейнів з водоохолоджуваним конденсатором
351590-2 | CDP 85 WCC 1*230В | Стаціонарний канальний осушувач повітря для басейну прихованого встановлення. - ЕС-вентилятор; - водоохолоджуваний конденсатор; - опційний вбудований калорифер; - Підміс свіжого повітря до 15% від продуктивності і керування витяжним конденсатором; - Мікроканальний конденсатор; - Цифровий контролер з РК-екраном і Modbus; - Вертикальне або горизонтальне підключення повітровода припливного повітря; - Повітряний фільтр G3; - 2 варіанта розміщення інспекційної двері і блока керування. Умови експлуатації: +15...38°C / 40-95% відн.вологості | 11890 | 11890
351591-3 | CDP 135 WCC 3*400В |  | 14950 | 14950
351592-2 | CDP 175 WCC 3*400В |  | 20520 | 20520
Додаткове обладнання до канальних осушувачів CDP 75-125-165
112450 | DRC | Бездротовий (радіо) пульт ДК | 350 | 350
30101795 | CDP 85 | Вбудований водяний LPHW нагрівач повітря 10,3 кВт (80/60) | 756 | 756
30101796 | CDP 135 | Вбудований водяний LPHW нагрівач повітря 19,9 кВт (80/60) | 1216 | 1216
30101797 | CDP 175 | Вбудований водяний LPHW нагрівач повітря 29,3 кВт (80/60) | 1562 | 1562
570027 | CDP 85, 135 | Водяний канальний нагрівач повітря, d400 | 1390 | 1390
570029 | CDP 175 | Водяний канальний нагрівач повітря, d500 | 1525 | 1525
175367 | CDP 85 | Віброізолюючі опори | 235 | 235
175368 | CDP 135 | Віброізолюючі опори | 265 | 265
175369 | CDP 175 | Віброізолюючі опори | 265 | 265
175381 | CDP 85 | Кронштейни для настінного встановлення | 220 | 220
175382 | CDP 135 | Кронштейни для настінного встановлення | 255 | 255
PIO2 |  | Зміна напрямку потоку припливного повітря (на вертикальний) | 434 | 434
PIO3 |  | Перенесення інспекційної двері на протилежний бік | 600 | 600
Мобільні осушувачі повітря
351110 | CDT 30 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 2715 | 2715
351111 | CDT 30S MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Вбудований електронагрівач 1 кВт, два патрубки для підключення повітроводів, сбільшена потужність вентилятора. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 3110 | 3110
351112 | CDT 40 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 3250 | 3250
351113 | CDT 40S MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Вбудований електронагрівач 1 кВт, два патрубки для підключення повітроводів, сбільшена потужність вентилятора. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 3630 | 3630
351114 | CDT 60 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 4040 | 4040
351115 | CDT 90 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Ємність для конденсата не передбачена, необхідно підключення до каналізації. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 5100 | 5100
Додаткове обладнання до CDT 20/30/30S/40/40S/60/90
396247 |  | Кронштейн для настінного монтажу CDT 30/30S | 460 | 460
396248 |  | Кронштейн для настінного монтажу CDT 40/40S/60 | 460 | 460
075616 |  | Ємність для води 7 л з дренажним насосом до CDT 30/30S | 715 | 715
075617 |  | Ємність для води 14 л з дренажним насосом до CDT 40/40S/60 | 770 | 770
396243 |  | Дренажний кран ½" для ємності водосбірника в комплекті до CDT30-30S-40-40S-60 | 65 | 65
Промислові адсорбційні осушувачі повітря
351066 | ASE 200 |  | 3360 | 3360
351067 | ASE 300 |  | 3800 | 3800
351068 | ASE 400 |  | 4580 | 4580

## Вентиляція
|  | ООО "Дан-трейд", г. Киев, ул.Е.Чавдар, 11 |  | Знижка
|  | Тел.: (044) 228-22-12 |  | 0
діє з 1/01/2025
|  | ПРАЙС-ЛИСТ - вентиляция DANTHERM | E-mail
|  | Описание и техн. характеристики можно посмотреть на сайте. | Сайт
| Артикул | Назва, опис | Роздрібна вартість, євро | Дилерська вартість, євро
Вертикальные системы
| 352441 | HCV 300 (в комплекте пульт управления), 125мм, 180@100 Па | 2470 | 2470
| 352480-4 | HCV 400 P1 (в комплекте пульт управления), 160мм, 240@100 Па | 2780 | 2780
| 352480-8 | HCV 400 E1 (пульт, предподогрев, энтальпийный рек), 160мм, 240@100 Па | 3830 | 3830
| 352480-11 | HCV 460 P2 (пульт в комплекті), 160мм, 360@100 Па | 3050 | 3050
| 352442-4 | HCV 500 (в комплекте пульт управления), 160 мм, 300@100 Па | 2730 | 2730
| 352443 | HCV 700 (в комплекте пульт управления), 200мм, 550@100 Па | 3620 | 3620
Горизонтальные системы
| 352444-9 | HCC 260 P1 ПОДПОТОЛОЧНЫЙ монтаж, 125мм, 200@100 Па | 2620 | 2620
| 352444-17 | HCC 360 P1 підвісна, д125мм, 360@100 Па | 2690 | 2690
| 352444-18 | HCC 360 Е1 c энтальпийным рекуператором, 125мм, 280@100 Па | 3890 | 3890
| 352423 | HCH 5 (в комплекте пульт управления), 160мм, 380@100 Па | 2940 | 2940
| 352424 | HCH 8 (з дротовим пультом ДК), 250мм, 600@100 Па | 3940 | 3940
Опции для всех систем HC
| 052539 | HCP11 Дротовий настінний пульт до систем HC* | 180 | 180
| 087953 | HRC3 Беспроводная панель управления с ЖК экраном | 365 | 365
| 077195 | Встроенный датчик качества воздуха (VOC) 700мм, для HCC 2 | 355 | 355
| 077195 | Встроенный датчик качества воздуха (VOC) 480мм, для HCV, HCH | 355 | 355
| 087244 | Встроенный гигростат 700мм, для HCC 2 | 125 | 125
| 081447 | Встроенный гигростат 480мм для HCV, HCH | 147 | 147
| 063874 | Настенный проводной датчик CO2 | 685 | 685
| 065389 | HAC 1 Контролер опцій (калорифер, датчик CO2, гігростат) | 335 | 335
| 087846 | HAC2 Контроллер для опций (калорифер, датчик CO2, гигростат) | 335 | 335
| 096978 | Модуль шумоглушителя для HCV 400/460 | 715 | 715
| 076107 | Встроенный эл.нагреватель для HCV 300, 700 Вт (НАС не нужен) | 150 | 150
| 076108 | Встроенный эл.нагреватель для HCV 500, 1200 Вт (НАС не нужен) | 160 | 160
| 108639-1 | Вбудований переднагрівач до HCV 460, 1850Вт | 165 | 165
| 076109 | Встроенный эл.нагреватель для HCV 700, 1600 Вт (НАС не нужен) | 400 | 400
| 115124 | Вбудований ел.нагрівач 1400 Вт для HCH5 (HAC не потрібен) | 161 | 161
| 086877-1 | Канальний зовнішній електричний переднагрівач 900Вт д125 до HCC | 250 | 250
| 063843 | Водяной калорифер 125мм, 600Вт (в комплекте 2ходовой клапан с приводом 0-10В, преобразователь напряжения 230-24В, канальный датчик температуры и датчик антизаморозки), для подключения к установке требуется HAC | 1025 | 1025
| 063851 | Водяной калорифер 160мм, 1500Вт (в комплекте 2ходовой клапан с приводом 0-10В, преобразователь напряжения 230-24В, канальный датчик температуры и датчик антизаморозки), для подключения к установке требуется HAC | 1050 | 1050
| 063852 | Водяной калорифер для 250мм, 3400Вт (в комплекте 2ходовой клапан с приводом 0-10В, преобразователь напряжения 230-24В, канальный датчик температуры и датчик антизаморозки), для подключения к установке требуется HAC | 1315 | 1315
| 063898 | Электрокалорифер для пред/после-подогрева 125мм, 900Вт-0-10V (плавная регулировка мощности), для подключения к установке требуется HAC | 672 | 672
| 063899 | Электрокалорифер для пред/после-подогрева 160мм, 1200Вт-0-10V (плавная регулировка мощности), для подключения к установке требуется HAC | 705 | 705
| 063900 | Электрокалорифер для пред/после-подогрева 250мм, 1800Вт-0-10V(плавная регулировка мощности), для подключения к установке требуется HAC | 835 | 835
| 086877 | Преднагреватель 900Вт для HCC 2 | 280 | 280
| 064885 | Трансформатор 230V - 24V для привода воздушной заслонки на DIN-рейку | 170 | 170
| 062737 | Сифон (с 2м трубы 3/4") | 65 | 65
Фільтри до вент.систем
| 093844 | HCV 300 комплект фильтров (F7/G4) | 100 | 100
| 093845 | HCV 300 комплект фильтров (G4/G4) | 79 | 79
| 098346 | HCV 400 комплект фильтров (F7/G4) | 175 | 175
| 098347 | HCV 400 комплект фильтров (G4/G4) | 100 | 100
| 096393 | HCV 500 комплект фильтров (F7/G4) | 125 | 125
| 087342 | HCV 500 комплект фильтров (G4/G4) | 90 | 90
| 063447 | HCV 5 комплект фильтров (F7/G4) | 160 | 160
| 063469 | HCV 5 комплект фильтров (G4/G4) | 95 | 95
| 093479 | HCV 700 комплект фильтров (F7/G4) | 170 | 170
| 093478 | HCV 700 комплект фильтров (G4/G4) | 105 | 105
| 087998 | HCC 2 комплект фильтров (F7/G4) | 100 | 100
| 087997 | HCC 2 комплект фильтров (G4/G4) | 90 | 90
| 063448 | HCH 5 комплект фильтров (F7/G4) | 165 | 165
| 063470 | HCH 5 комплект фильтров (G4/G4) | 95 | 95
| 063449 | HCH 8 комплект фильтров (F7/G4) | 195 | 195
| 063471 | HCH 8 комплект фильтров (G4/G4) | 110 | 110
| 032798 | Комплект фильтров HXV5/DVX500 (F7/G3/G3) | 105 | 105