## Осушувачі
|  | ТОВ "Дан-трейд", м. Київ, вул.Є.Чавдар, 11 | E-mail | Знижка
|  | Тел.: (044) 228-22-12 | Сайт | 0
|  | ПРАЙС-ЛИСТ - осушувачі DANTHERM | діє з 1/02/2026
Опис і технічні характеристики у вільному доступі на нашому сайті.
Артикул | Модель осушувача | Опис | Роздрібна вартість, євро | Дилерська вартість, євро
Побутові стационарні осушувачі
351612_W | CDF 10 | Настінний осушувач повітря з дренажним патрубком і вбудованим контролером з гігростатом. R134A. Умови експлуатації: +3...30°C / 40...100% відн.вологості | 2771 | 2771
351615_W | опція | Ємність для конденсату (біла) | 284 | 284
Настінні осушувачі для басейну
351510 | CDP 40 | Стаціонарний настінний осушувач повітря басейну. Комплектація: - Вбудований електронний контролер з цифровим керуванням і режимом автоматичного відтаювання; - RS485 Modbus підключення в систему BMS (Розумний будинок); - Керування і диагностика з програмою PC Tool (підключення USB-B); - Вбудований гігростат і термостат (можливе керування температурою в приміщенні); Опційне обладнання: - Бездротовий радіопульт ДК; - Вбудований водяний або електричний нагрівач; - Витяжний вентилятор, що керується осушувачем. Живлення 1х230В/50 Гц. Умови експлуатації 10-36°C / 40-100% | 5305 | 5305
351511 | CDP 50 |  | 6129 | 6129
351512 | CDP 70 |  | 8127 | 8127
Настінні осушувачі для басейну прихованого встановлення (канальні)
351516 | CDP 40T | Стаціонарний настінний осушувач повітря басейну. Комплектація: - Вбудований електронний контролер з цифровим керуванням і режимом автоматичного відтаювання; - RS485 Modbus підключення в систему BMS (Розумний будинок); - Керування і диагностика з програмою PC Tool (підключення USB-B); - Вбудований гігростат і термостат (можливе керування температурою в приміщенні); Опційне обладнання: - Бездротовий радіопульт ДК; - Вбудований водяний або електричний нагрівач; - Витяжний вентилятор, що керується осушувачем. Живлення 1х230В/50 Гц. Умови експлуатації 10-36°C / 40-100% | 5305 | 5305
351517 | CDP 50T |  | 6129 | 6129
351518 | CDP 70T |  | 8127 | 8127
Додаткове обладнання до настінних осушувачів CDP 40-50-70
112450 | DRC | Бездротовий (радіо) пульт ДК | 361 | 361
094332 | CDP | Комплект для встановлення осушувача на підлогу | 397 | 397
094271 | CDP 40T | Повітроводи, фільтр, 2 алюмін.решітки | 567 | 567
094248 | CDP 50T | Повітроводи, фільтр, 2 алюмін.решітки | 927 | 927
098508 | CDP 70T | Повітроводи, фільтр, 2 алюмін.решітки | 1339 | 1339
094333 | CDP 40 / CDP 40T | Водяний вбудований нагрівач | 474 | 474
094334 | CDP 50 / CDP 50T | Водяний вбудований нагрівач | 526 | 526
094335 | CDP 70 / CDP 70T | Водяний вбудований нагрівач | 639 | 639
094336 | CDP 40 / CDP 40T | Електричний вбудований нагрівач 2кВт | 711 | 711
094337 | CDP 50 / CDP 50T | Електричний вбудований нагрівач 2кВт | 752 | 752
094338 | CDP 70 / CDP 70T | Електричний вбудований нагрівач 2кВт | 876 | 876
VFX314 |  | Клапан 1/2" з електроприводом 230В для водяного нагрівача | 57 | 57
Канальні осушувачі для басейнів
351590-1 | CDP 85 1*230В | Стаціонарний канальний осушувач повітря для басейну прихованого встановлення. - ЕС-вентилятор; - опційний вбудований калорифер; - Підміс свіжого повітря до 15% від продуктивності і керування витяжним конденсатором; - Мікроканальний конденсатор; - Цифровий контролер з РК-екраном і Modbus; - Вертикальне або горизонтальне підключення повітровода припливного повітря (платна опція); - Повітряний фільтр G3; - 2 варіанта розміщення інспекційної двері і блока керування (платна опція). Умови експлуатації: +15...38°C / 40-95% відн.вологості | 10702 | 10702
351591-1 351591-2 | CDP 135 1*230В CDP 135 3*400В |  | 13586 | 13586
351592-1 | CDP 175 3*400В |  | 18942 | 18942
Канальні осушувачі для басейнів з водоохолоджуваним конденсатором
351590-2 | CDP 85 WCC 1*230В | Стаціонарний канальний осушувач повітря для басейну прихованого встановлення. - ЕС-вентилятор; - водоохолоджуваний конденсатор; - опційний вбудований калорифер; - Підміс свіжого повітря до 15% від продуктивності і керування витяжним конденсатором; - Мікроканальний конденсатор; - Цифровий контролер з РК-екраном і Modbus; - Вертикальне або горизонтальне підключення повітровода припливного повітря; - Повітряний фільтр G3; - 2 варіанта розміщення інспекційної двері і блока керування. Умови експлуатації: +15...38°C / 40-95% відн.вологості | 12247 | 12247
351591-3 | CDP 135 WCC 3*400В |  | 15399 | 15399
351592-2 | CDP 175 WCC 3*400В |  | 21136 | 21136
Додаткове обладнання до канальних осушувачів CDP 75-125-165
112450 | DRC | Бездротовий (радіо) пульт ДК | 361 | 361
31022114 |  | Дротовий канальний датчик тем-ри і відн.вологості, 20м | 388 | 388
30101795 | CDP 85 | Вбудований водяний LPHW нагрівач повітря 10,3 кВт (80/60) | 779 | 779
30101796 | CDP 135 | Вбудований водяний LPHW нагрівач повітря 19,9 кВт (80/60) | 1253 | 1253
30101797 | CDP 175 | Вбудований водяний LPHW нагрівач повітря 29,3 кВт (80/60) | 1609 | 1609
570027 | CDP 85, 135 | Водяний канальний нагрівач повітря, d400 | 1432 | 1432
570029 | CDP 175 | Водяний канальний нагрівач повітря, d500 | 1571 | 1571
175367 | CDP 85 | Віброізолюючі опори | 243 | 243
175368 | CDP 135 | Віброізолюючі опори | 273 | 273
175369 | CDP 175 | Віброізолюючі опори | 273 | 273
175381 | CDP 85 | Кронштейни для настінного встановлення | 278 | 278
175382 | CDP 135 | Кронштейни для настінного встановлення | 303 | 303
PIO2 |  | Зміна напрямку потоку припливного повітря (на вертикальний) | 448 | 448
PIO3 |  | Перенесення інспекційної двері на протилежний бік | 618 | 618
Мобільні осушувачі повітря
351110 | CDT 30 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 2797 | 2797
351111 | CDT 30S MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Вбудований електронагрівач 1 кВт, два патрубки для підключення повітроводів, сбільшена потужність вентилятора. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 3204 | 3204
351112 | CDT 40 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 3348 | 3348
351113 | CDT 40S MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Вбудований електронагрівач 1 кВт, два патрубки для підключення повітроводів, сбільшена потужність вентилятора. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 3739 | 3739
351114 | CDT 60 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 4162 | 4162
351115 | CDT 90 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Ємність для конденсата не передбачена, необхідно підключення до каналізації. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 5253 | 5253
Додаткове обладнання до CDT 20/30/30S/40/40S/60/90
396247 |  | Кронштейн для настінного монтажу CDT 30/30S | 474 | 474
396248 |  | Кронштейн для настінного монтажу CDT 40/40S/60 | 474 | 474
075616 |  | Ємність для води 7 л з дренажним насосом до CDT 30/30S | 737 | 737
075617 |  | Ємність для води 14 л з дренажним насосом до CDT 40/40S/60 | 794 | 794
396243 |  | Дренажний кран ½" для ємності водосбірника в комплекті до CDT30-30S-40-40S-60 | 67 | 67
Промислові адсорбційні осушувачі повітря
351066 | ASE 200 |  | 3461 | 3461
351067 | ASE 300 |  | 3914 | 3914
351068 | ASE 400 |  | 4718 | 4718

## Вентиляція
|  | ООО "Дан-трейд", г. Киев, ул.Е.Чавдар, 11 |  | Знижка
|  | Тел.: (044) 228-22-12 |  | 0
діє з 1/02/2026
|  | ПРАЙС-ЛИСТ - вентиляция DANTHERM | E-mail
|  | Описание и техн. характеристики можно посмотреть на сайте. | Сайт
| Артикул | Назва, опис | Роздрібна вартість, євро | Дилерська вартість, євро
Вертикальные системы
| 352441 | HCV 300 (в комплекте пульт управления), 125мм, 180@100 Па | 2545 | 2545
| 352480-4 | HCV 400 P1 (в комплекте пульт управления), 160мм, 240@100 Па | 2864 | 2864
| 352480-8 | HCV 400 E1 (пульт, предподогрев, энтальпийный рек), 160мм, 240@100 Па | 3945 | 3945
| 352480-11 | HCV 460 P2 (пульт в комплекті), 160мм, 360@100 Па | 3142 | 3142
| 352442-4 | HCV 500 (в комплекте пульт управления), 160 мм, 300@100 Па | 2812 | 2812
| 352443 | HCV 700 (в комплекте пульт управления), 200мм, 550@100 Па | 3729 | 3729
Горизонтальные системы
| 352444-9 | HCC 260 P1 ПОДПОТОЛОЧНЫЙ монтаж, 125мм, 200@100 Па | 2699 | 2699
| 352444-17 | HCC 360 P1 підвісна, д125мм, 360@100 Па | 2771 | 2771
| 352444-18 | HCC 360 Е1 c энтальпийным рекуператором, 125мм, 280@100 Па | 4007 | 4007
| 352423 | HCH 5 (в комплекте пульт управления), 160мм, 380@100 Па | 3029 | 3029
| 352424 | HCH 8 (з дротовим пультом ДК), 250мм, 600@100 Па | 4059 | 4059
Опции для всех систем HC
| 052539 | HCP11 Дротовий настінний пульт до систем HC* | 186 | 186
| 087953 | HRC3 Беспроводная панель управления с ЖК экраном | 376 | 376
| 077195 | Встроенный датчик качества воздуха (VOC) 700мм, для HCC 2 | 366 | 366
| 077195 | Встроенный датчик качества воздуха (VOC) 480мм, для HCV, HCH | 366 | 366
| 087244 | Встроенный гигростат 700мм, для HCC 2 | 129 | 129
| 081447 | Встроенный гигростат 480мм для HCV, HCH | 152 | 152
| 063874 | Настенный проводной датчик CO2 | 706 | 706
| 065389 | HAC 1 Контролер опцій (калорифер, датчик CO2, гігростат) | 346 | 346
| 087846 | HAC2 Контроллер для опций (калорифер, датчик CO2, гигростат) | 346 | 346
| 096978 | Модуль шумоглушителя для HCV 400/460 | 737 | 737
| 076107 | Встроенный эл.нагреватель для HCV 300, 700 Вт (НАС не нужен) | 155 | 155
| 076108 | Встроенный эл.нагреватель для HCV 500, 1200 Вт (НАС не нужен) | 165 | 165
| 108639-1 | Вбудований переднагрівач до HCV 460, 1850Вт | 170 | 170
| 076109 | Встроенный эл.нагреватель для HCV 700, 1600 Вт (НАС не нужен) | 412 | 412
| 115124 | Вбудований ел.нагрівач 1400 Вт для HCH5 (HAC не потрібен) | 166 | 166
| 086877-1 | Канальний зовнішній електричний переднагрівач 900Вт д125 до HCC | 258 | 258
| 063843 | Водяной калорифер 125мм, 600Вт (в комплекте 2ходовой клапан с приводом 0-10В, преобразователь напряжения 230-24В, канальный датчик температуры и датчик антизаморозки), для подключения к установке требуется HAC | 1056 | 1056
| 063851 | Водяной калорифер 160мм, 1500Вт (в комплекте 2ходовой клапан с приводом 0-10В, преобразователь напряжения 230-24В, канальный датчик температуры и датчик антизаморозки), для подключения к установке требуется HAC | 1082 | 1082
| 063852 | Водяной калорифер для 250мм, 3400Вт (в комплекте 2ходовой клапан с приводом 0-10В, преобразователь напряжения 230-24В, канальный датчик температуры и датчик антизаморозки), для подключения к установке требуется HAC | 1355 | 1355
| 063898 | Электрокалорифер для пред/после-подогрева 125мм, 900Вт-0-10V (плавная регулировка мощности), для подключения к установке требуется HAC | 693 | 693
| 063899 | Электрокалорифер для пред/после-подогрева 160мм, 1200Вт-0-10V (плавная регулировка мощности), для подключения к установке требуется HAC | 727 | 727
| 063900 | Электрокалорифер для пред/после-подогрева 250мм, 1800Вт-0-10V(плавная регулировка мощности), для подключения к установке требуется HAC | 861 | 861
| 086877 | Преднагреватель 900Вт для HCC 2 | 289 | 289
| 064885 | Трансформатор 230V - 24V для привода воздушной заслонки на DIN-рейку | 176 | 176
| 062737 | Сифон (с 2м трубы 3/4") | 67 | 67
Фільтри до вент.систем
| 093844 | HCV 300 комплект фильтров (F7/G4) | 103 | 103
| 093845 | HCV 300 комплект фильтров (G4/G4) | 82 | 82
| 098346 | HCV 400 комплект фильтров (F7/G4) | 181 | 181
| 098347 | HCV 400 комплект фильтров (G4/G4) | 103 | 103
| 096393 | HCV 500 комплект фильтров (F7/G4) | 129 | 129
| 087342 | HCV 500 комплект фильтров (G4/G4) | 93 | 93
| 063447 | HCV 5 комплект фильтров (F7/G4) | 165 | 165
| 063469 | HCV 5 комплект фильтров (G4/G4) | 98 | 98
| 093479 | HCV 700 комплект фильтров (F7/G4) | 176 | 176
| 093478 | HCV 700 комплект фильтров (G4/G4) | 109 | 109
| 087998 | HCC 2 комплект фильтров (F7/G4) | 103 | 103
| 087997 | HCC 2 комплект фильтров (G4/G4) | 93 | 93
| 063448 | HCH 5 комплект фильтров (F7/G4) | 170 | 170
| 063470 | HCH 5 комплект фильтров (G4/G4) | 98 | 98
| 063449 | HCH 8 комплект фильтров (F7/G4) | 201 | 201
| 063471 | HCH 8 комплект фильтров (G4/G4) | 114 | 114
| 032798 | Комплект фильтров HXV5/DVX500 (F7/G3/G3) | 109 | 109